附件1：

| 设备中文名称 |  | 质构仪器（物性分析仪） |
| --- | --- | --- |
| 设备外文名称 |  | Roperty Analyzer |
| 主要技术参数 | 1 | ★应力测定范围：根据力量感应元最的大测量值不低于2500牛顿 |
|  | 2 | 测试距离范围：不低于300mm |
|  | 3 | 力量分辨率： 0.01g；力量精度优于0.015% |
|  | 4 | 测试速度范围：0～1000mm/min,可依据需要出厂前调整为0-2500mm/min |
|  | 5 | ★位移解析精度≤0.0001mm |
|  | 6 | ▲力量感应元可选不少于：2N/5N/10N/25N/50N/100N/250N/500N/1000N/2500N |
|  | 7 | 1000N力量感应元一个，保证质地较硬的样品也可以测试 |
|  | 8 | 500N力量感应元一个，保证较精细样品测试的高精确性 |
|  | 9 | 软件性能： |
|  | 9.1 | 软件可在Windows 7/8/8.1/10的操作系统下使用 |
|  | 9.2 | 全自动感应：透过计算机联机操作，接触样品后自动开始侦测，并可自动计算样品高度 |
|  | 9.3 | 数据分析：软件将数据以图形显示、储存，并可使用宏连续处理大量图表，将结果转换到Excel、Word、编辑 |
|  | 9.4 | ▲数据采集率：16000组/秒过滤后可达2000组/秒 |
|  | 9.5 | 自动产生报告：完成分析同步产生格式化报告档案，也可自行格式化报告版面 |
|  | 9.6 | 计算机控制，具有功能强大的分析软件，可进行各项食品的物性分析。分析软件可对仪器进行控制，选择各种检测分析模式及绘制分析曲线等，具有检测模式自由编程功能，具有数据计算内部编程功能，具有检测过程记录和回放功能，非常友好的人机交互体验 |
|  | 9.7 | 软件支持中文，可在线升级 |
|  | 9.8 | 自动生成检测报告，自动校准功能，校准支持砝码和软件校准，确保数据可靠 |
|  | 9.9 | 软件具有实验数据和图形叠加显示功能 |
|  | 9.10 | 软件具有实验过程回放功能 |
|  | 9.11 | 软件具有将原始数据和实验结果数据统计在同一个EXCEL中功能 |
|  | 9.12 | 软件输出具有结果顺序和倒序显示功能 |
|  | 9.13 | 软件具有程序方法可根据不同样品的需求编辑探头运行程序和结果计算程序功能 |
|  | 9.14 | 软件程序数据库具有系水率测试方法程序 |
|  | 9.15 | 软件具有程序方法可根据不同样品的需求编辑探头运行程序和结果计算程序功能 |
|  | 9.16 | 软件程序数据库具有系水率测试方法程序 |
| 申购学院 | 华南农业大学动物科学学院 |  |
| 预算金额 | 人民币：34.5万元/台 |  |
| 论证结果 | 拟同意购买 |  |