附件：差示扫描量热仪

| 仪器设备中文名称 |  | 差示扫描量热仪 |
| --- | --- | --- |
| 仪器设备外文名称 |  | Differential Scanning Calorimeter（DSC） |
| 主要 技术 指标 | 差示扫描量热仪技术指标 - 原理：热流方式 - 温度范围：-140～600℃ （使用液氮冷却，仪器带有冷却槽。） - 测量范围：±150 mW - 噪音水平：0.5μW - 温控速率：±0.1℃/hr ～±99.9℃/min - 温度准确度：±0.1℃ - 温度控制精度：±0.05℃ - 热量测量准确度：0.5% - 热量测量精度(重现性)：0.1% - 温度保持时间：1min ～999 hrs - 冷却时间：约6分钟 （600℃降至40℃，使用液氮。） - 氛围气：空气、惰性气体 - 领先全中文热分析行业的软件，致力于便捷操作和高超性能。 - 软件分为数据采集软件与数据处理软件两部分。 - 一套软件可同时控制4台仪器，后续加配其他热分析仪器时只需购买主机。 - 实验过程中使用数据采集软件，可同时采集多达4台热分析仪的数据。 - 具有抓拍功能 - 可自动分析多个项目：温度、时间、切点、峰面积、峰高、热量、玻璃化转变温度等。 - OLE功能：在office系统中直接双击热分析图片，即可对图片进行编辑（岛津独有）。 - 可在同一张图上打开并同时分析多条曲线（岛津独有）。 - 自动命名及文件名显示选项自由设定功能（岛津专利）。 - 具有模版功能 - 工作站软件安全措施：测量结果自动保存（测量中即使断电，已测的结果也已自动保存。） - 具有有历史记录功能。 - 符合GLP/GMP数据可靠性与安全性的要求。如设置用户名、密码ER/ES（电子签名）、设置用户权限等。 配置清单（略） |  |
| 申购学院 | 食品学院 |  |
| 预算金额 | 47万元/台 |  |
| 论证结果 | 拟同意购买 |  |