附件1：

| 设备名称 | PCR仪 |
| --- | --- |
| 主要技术参数 | 1、8.5寸超大LCD彩色触摸屏，可完全脱离电脑控制，仪器使用触摸屏操作，并实时监测扩增曲线。 2、★6个分别配备不同波长的滤光片的不同颜色长寿命LEDs，光源波长范围为450-684 nm 3、6个分别配备不同波长的滤光片的不同颜色PDTs，检测范围为515-730 nm；垂直扫描，检测无光程差 4、线性范围10个数量级 5、可检出人类基因组中单拷贝的IL－1b基因 6、温控范围：0-100℃ 7、最大升降温速度：≥5℃/秒 8、★加热模式：半导体，蜂巢式设计合金模块 9、温控精度：±0.2℃ 10、温控均一性：±0.4℃（90℃条件下10秒） 11、★具有温度梯度功能，一次实验可支持设置8个不同的退火温度 12、温度梯度范围：30-100℃ 13、★温度梯度跨度：1-24℃ 14、自动程序编写功能 15、具备标准、快速、超快速模式选择，支持30分钟内完成一次qPCR实验 16、模块规格：96×0.2ml，开放性的96孔PCR板、0.2ml PCR管、8联管 17、反应体积：1-50 ul 18、仪器出厂即通过严格的校正，实验中无需额外的染料进行校正。 19、操作简单便捷，自动设定PCR程序，无须设定样品位置，即可运行，可在运行结束后编辑样品设置 20、自动设置优化基线和阈值 21、内置软件可进行ΔCt和ΔΔCt方法的基因表达分析，标准曲线的绝对定量分析，熔解曲线分析，等位基因分析，终点法分析等功能 22、可选配HRM（高分辨率熔解曲线）分析软件 23、★中英文版操作软件,可切换 24、输出报告方便，与Office软件兼容，图形可以图片形式保存 25、可以在实验运行结束后发e-mail通知客户 |
| 申购学院 | 植物保护学院 |
| 预算金额 | 40万元/台 |
| 论证结果 | 拟同意购买 |